医学检验科临床重点专科项目指南

1、血液学：出血性疾病的特殊检查（如：出、凝血功能检验）

2、除A、B 亚型、Rh 血型外的其它少见血型鉴定以及血型血清学检验

3、能满足医疗、科研特殊检查需要的尿液、体液、临床生化、免疫学的检查项目，实验手段要有一定的先进性，并应有相应的仪器设备，如：器官特异性自身检测特种蛋白5 项以上

4、临床各种细菌标本的培养、分离及鉴定要求到种

5、细菌学检查要开展满足临床治疗需要的药物敏感试验、部分必须的定量药敏试验及指导临床系统的耐药性监测资料，特殊耐药酶的检测

6、临床生化、免疫、血液和细菌等检验项目应有规范的检验记录和室内质控记录，不得使用未经批准的检测试剂

7、必需参加湖北省临床检验中心组织的各项室间质评，成绩合格。连续三年成绩不合格者，不予通过临床重点专科评审