核医学科

一、脏器显像

1、使用单光子发射计算机断层（SPECT）、SPECT/CT多模态显像和正电子显像。

2、开展全身各脏器（基本项目包括脑、甲状腺、心肌、肺、肝、胆、胃、消化道出血、肾、骨髓、淋巴、甲状旁腺、唾液腺、心脏负荷及亲肿瘤阳性显像等）的静态或动态功能显像、SPECT 断层显像和SPECT/CT多模态显像，具备开展18F-FDG 正电子显像能力。

要求：放射性药物制备及SPECT、PET/CT有相应质控方案和措施，参加省核医学质控中心质量监测且合格（历年评分在85分及以上）。

二、功能测定

1、开展甲状腺功能测定（如：甲状腺吸131Ⅰ功能试验）、心功能（γ相机或SPECT门控心功能）、肾动态显像及GFR（含SPECT）、骨密度测定等。

三、体外分析

1、放射免疫分析（RIA）或免疫放射分析（IRMA）、化学发光分析，常规开展临床诊断项目和科研应用新项目（基本项目包括FT3、FT4、sTSH、TgAb、TPOAb、TRAb、Tg、PTH、LH、FSH、PRL、E2、T、P、胰岛素、CEA、CA125、CA199、CA724、HCG等临床常用项目，要求达15项以上）。

要求：常规项目有质量控制，每年接受省核医学质控中心质量监测且合格。

四、放射性核素治疗（至少开展其中4项核素治疗业务）

1、 131Ⅰ治疗甲状腺机能亢进症

2、 131Ⅰ治疗分化型甲状腺癌复发、转移病灶

3、放射性核素治疗肿瘤骨转移

4、放射性125I粒子植入治疗（含配合其它科完成）

5、32P治疗真性红细胞增多症

6、胸、腹腔内放射性胶体治疗

7、放射性核素敷贴治疗皮肤病

要求：适应证掌握正确，剂量计算合理，治疗方法规范，资料保存完整，有随访并记录，接受省核医学质控中心督导检查，质量合格。

五、开展新业务，至少开展下列一项研究项目（增加项目可加分）

1、131I-MIBG肾上腺髓质显像

2、99mTc-生长抑素或其它99mTc新型显像剂显像

3、有回旋加速器单位至少开展除18F-FDG以外一项以上的显像（如胆碱、乙酸、蛋氨酸、神经受体等）

4、SPECT/CT或PET/CT引导下活检或放疗定位

5、难治性甲状腺癌生物靶向治疗

6、核医学独立开展125I粒子植入治疗（从计划、穿刺、植入、验证全部由核医学医师完成）

7、68Ga标记正电子药物显像

8、放射性核素靶向治疗（如177Lu或131I标记单抗或小分子药物等）