| 电子鼻咽喉镜技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 一、 | 整套设备为原装进口，国际知名品牌，国内具有众多用户 |  |
| 二 | 配置及技术指标 |  |
| 三 | 电子软性鼻咽喉镜 |  |
| *3.1 | CCD位于插入管的前端，全屏显示图像 |  |
| *3.2 | 可与摄像主机连接，进行动态喉镜的检查 |  |
| 3.3 | 弯曲角度，上130°，下130° |  |
| *3.4 | 视野≥85°,景深：2-100mm |  |
| 3.5 | 插入管最大外径≤4.0mm |  |
| *3.6 | 支持科室动态电子鼻咽喉镜系统 |  |
| 四 | 提供设备原生产厂商的DATASHEET、配置清单 |  |
| 五 | 配置要求 |  |
| 电子鼻咽喉镜 |  | 1条 |
| 测漏器 |  | 1个 |
| 说明书 |  | 1本 |
| 便携箱 |  | 1个 |