病理科组织脱水机招标参数

标

- 一、智能化的组织全自动脱水机。

二、可预存10以上脱水套程序。

三、大屏幕触摸液晶显示，全中文菜单。方便操作

- 四、具有预防卡缸的异常保护功能，可杜绝卡缸，可随时要求石蜡缸加温。

五、有停电保护，能保证停电后仍能正常工作10小时以上

六、每次可脱水量：标准包埋盒100-120个，非包埋盒组织块200个以上。

- 七、可以柔性编程，使标本可从任意缸开始，到任意缸结束。

八、  1-12缸均可加温设计。

九、加温方式： 自动加温，无需随进加水，如为水浴加温必须有水位报警提示，有效保护标本安全。

- 十、有全密封内循环过滤系统，双重过滤,彻底消除微弱气体挥发，确保工作人员身体健康。

十一、 液缸数量：12缸以上、最少有3个为石蜡缸。

十二、单缸容积：1500-2000毫升

十三、延时起缸时间:一定时间范围内内任意设定.

- 十四、每缸可处理时间：可以任意设定。

十五、 起缸停留滴漏时间可调

十六、抖缸搅拌功能。