牙科综合治疗机参数

- 电脑控制系统治疗机和牙科椅，医生座椅1台

- 高速手机和低速手机各2套不锈钢三用枪1把，

- 器械盘，五联器械抢架，可调口腔灯

- 机椅互锁安全装置

- 强弱吸引系统

- 能满足口腔所有治疗

- 超声骨刀机参数

- 液晶屏显示各档位功能

- 手柄和泵管能134度高温消毒

- 全电脑控制，输出功率9W--18W

- 手柄2个带光

- 能满足口腔各种手术治疗

抽吸机技术参数

1、能同时满足5台治疗机使用，抽吸流量900L/min,最大真空-37kpa可以调节，