天门市第一人民医院

设备采购项目技术参数审核表

| 项目情况 | 项目名称:钬激光 |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
| 项目主要 技术参数 | 1：大功率主机(配多规格光纤及配件）≥80W 2：具有手术操作中需要的膀胱镜，内外鞘及配套器件 3：具有功能齐全的组织粉碎功能及配套工具 4：仪器台车 |
| 使用科室意见 | ` |
| 设备科意见 | 签名 年 月 日 |