天门市第一人民医院

设备采购项目技术参数审核表

| 项目情况 | 项目名称:同视机 |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
| 项目主要 技术参数 | 1; 倍率,视场; 1.65，≥56mm；. 2; 红光（λ=640nm）闪烁系统；; 具备. 3; 左右镜筒可饶竖轴转动; 集合50°，发散40°；. 4; 左右镜筒可饶横轴转动; ±30°. 5; 左右镜筒中画片对光轴上下移动; ±10△；. 6; 左右镜筒中画片可饶光轴转动; ±20°；. 7; 瞳距调节范围; 45~75mm. 8; 暗室照明灯; 对称式设计，LED面发光器. 9; 仪器照明装置; LED发光器. 10; 海丁格刷装置，速度可调节; 50~100转/分. 11; 闪烁装置; 手动和自动两种. |
| 使用科室意见 | ` |
| 设备科意见 | 签名 年 月 日 |