天门市第一人民医院

设备采购项目技术参数审核表

| 项目情况 | 项目名称:手术显微镜高清录像系统 |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
| 项目主要 技术参数 | - 大容量大内存主机。 - 大尺寸高分辨率显示器 - 高清多头摄像系统，能自动调节各种参数，达到最佳显示效果，拥有各种接口，满足各种显微镜对接 - 支持无线有线传输，能和医院内网链接。 |
| 使用科室意见 | ` |
| 设备科意见 | 签名 年 月 日 |